檢 查 日 期		民國 年 月 日	檢查人
項目	檢 查 重 點			檢查結果			改善方法
電氣設施	1.電燈、電阻器等有發熱部之設備，應檢查無過熱之慮。 / 2.檢查電線包覆無損傷，充電部無露出等足以導致漏電、短路而引起火災之慮。 / 3.開關、插座等無因接觸不良而發熱或變色。 / 4.無使用多孔插座，超過電限額定電流量；保險絲材質與安裝符合標準。			□符合 / □符合 / □符合 / □符合		□不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合
使用火氣設備	1.火氣設備周圍無堆積可燃物。 / 2.火氣設備無破損或拆除。 / 3.依器具性質使用正確之燃料。 / 4.配管、燃料容器有防止傾倒或撞擊之措施。 / 5.周圍物品無放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 / 6.器具之構造與建築物或可然物間之安全距離足夠。			□符合 / □符合 / □符合 / □符合 / □符合 / □符合		□不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合
消防安全設備	1.火災受信總機 / 2.滅火器 / 3.室內消防栓 / 4.消防蓄水池 / 5.抽水設備 / 6.避難逃生標示設備 / 7.緊急廣播設備 / 8.緊急照明設備			□符合 / □符合 / □符合 / □符合 / □符合 / □符合 / □符合 / □符合		□不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合 / □不符合
防火避難設施	1.每間教室(辦公室)保持兩個出口暢通無阻 / 2.安全門、樓梯間、走廊等通道無堆放雜物 / 3.樓梯間無以木材等易燃性物品裝修			□符合 / □符合 / □符合		□不符合 / □不符合 / □不符合
檢查人簽章 ： 總務處 ： / 科主任 ： 防火管理人簽章 ： / 實習組長 ： 管理權人簽章 ： / 實習主任 ：

國立關西高級中學 科 月實習場(廠)自行檢查記錄表